# [Письмо Госэнергонадзора РФ от 24 февраля 2004 г. N 32-01-05 "О разъяснении п.1.2.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"](garantF1://12035563.0)

В связи с поступающими запросами о практике применения [ст.1.2.4](garantF1://12029664.124) Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), касающейся возложения ответственности за безопасную эксплуатацию электроустановок организаций (Потребителей), не занимающихся производственной деятельностью, на их руководителей, Госэнергонадзор разъясняет.

[Трудовой кодекс](garantF1://12025268.2099) Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ) определяет производственную деятельность, как совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг ([статья 209](garantF1://12025268.209)). При этом, к услугам, подпадающим под определение "производственная деятельность", относятся услуги производственного характера, выполняемые с применением средств труда, в процессе выполнения которых не создается новая продукция, но изменяется качество уже имеющейся, созданной продукции (классификация видов услуг приведена в [Общероссийском классификаторе](garantF1://85134.0) видов экономической деятельности ОК 029-2001, утвержденном [Постановлением](garantF1://12025659.0) Госстандарта России от 6 ноября 2001 г. N 453-ст и [Общероссийском классификаторе](garantF1://79059.0) услуг населению ОК 002-93, утвержденном Постановлением Госстандарта России от 28 июня 1993 г. N 163 (с [изменениями](garantF1://86354.0) N 7/2003, утв. Госстандартом России 01.07.2003).

Потребители, оказывающие отдельные виды услуг непроизводственного характера, такие как: услуги учреждений культуры; туристские и экскурсионные услуги; услуги физической культуры; услуги правового характера; услуги торговли и др. могут подпадать под действие [статьи 1.2.4](garantF1://12029664.124) ПТЭЭП. В этом случае по согласованию с местным органом госэнергонадзора ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может быть возложена на руководителей Потребителей путем оформления соответствующего заявления-обязательства.

Право согласования заявления-обязательства о возложении ответственности за безопасную эксплуатацию электроустановок ([Приложение 1](garantF1://12029664.1100) к ПТЭЭП) решением начальника ФГУ Госэнергонадзора может представляться начальникам подчиненных Филиалов ФГУ.

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента | С.А.Михайлов |